控制柜的控制逻辑

图1 控制柜控制面板正面

图2 控制柜控制面板背面

K1

A

B

K2

C

D

图3 控制开关实物图                        图4 控制开关原理图

表1设备和控制开关的对应控制逻辑

| 设备 状态 | 环流风机 | 大棚遮阳网 | 顶卷膜器 | 侧卷膜器 | 照明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 | K1-OFF K2-ON | K1-OFF K2-ON | K1-OFF K2-ON | K1-OFF K2-ON | K1-ON K2-OFF |
| 关 | —— | K1-ON K2-OFF | K1-ON K2-OFF | K1-ON K2-OFF | —— |
| 停 | K1-OFF K2-OFF | K1-OFF K2-OFF | K1-OFF K2-OFF | K1-OFF K2-OFF | K1-OFF K2-OFF |